**附件**

**西区分院道路整治提升工程估算清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 暂估量 | 控制单价（元） |
| 1 | 人工拆除、清运处置旧路沿石 | 混凝土路沿石 | 米 | 800 | 22 |
| 2 | 人工安装路沿石（含材料） | 90\*30\*15花岗石 | 米 | 800 | 110 |
| 3 | 拆除原井盖并更换（含材料） | 球磨铸铁五防井盖 | 座 | 15 | 1250 |
| 4 | 拆除原雨篦子并更换（含材料） | 600\*400铸铁 | 个 | 17 | 250 |
| 5 | 5cm厚沥青砼（含洒粘层油、铺筑） | AC-13(石灰岩) | 平方米 | 4000 | 63 |