2024年电力设备预防性试验项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000KVA电力变压器系统 | 1.名称 ：电力变压器调试 2.容量(kVA)：2000kVA | 系统 | 2 |  |  |
| 2 | 1600KVA电力变压器系统 | 1.名称 ：电力变压器调试 2.容量(kVA)：1600kVA | 系统 | 6 |  |  |
| 3 | 800kVA电力变压器系统 | 1.名称 ：电力变压器调试 2.容量(kVA)：800kVA | 系统 | 2 |  |  |
| 4 | 630kVA电力变压器系统 | 1.名称 ：电力变压器调试 2.容量(kVA)：630kVA | 系统 | 2 |  |  |
| 5 | 315kVA电力变压器系统 | 1.名称 ：电力变压器调试 2.容量(kVA)：315kVA | 系统 | 1 |  |  |
| 6 | 送配电装置系统（高压柜） | 1.按现场综合考虑 | 系统 | 49 |  |  |
| 7 | 电缆试验 | 1.名称 ：电缆调试 2.电压等级（kV）：10kV | 次（根、点） | 16 |  |  |
| 8 | 接地装置 | 1.按现场综合考虑 | 系统/组 | 13 |  |  |
| 9 | 母线 | 1.名称 ：母线调试 2.电压等级（kV）：10kV | 段 | 47 |  |  |
| 10 | 安全工器具试验 | 1.名称 ：验电笔、绝缘手套、绝缘鞋等 2.电压等级（kV）：10kV | 套 | 6 |  |  |
| 11 | 合计： |  |  |  |  |  |

1.根据中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程(DL/T596-2021）》对我院胡家坝院区、大东街院区、西区分院的高低压配电系统的电力变压系统、送配电系统、电缆、接地装置、母线、安全工具等电气设备进行预防性试验，并对发现的问题提出整改意见，具体电气设备请自行现场踏勘，包含但不限于上表内容：

2.如实向报告设备的运转情况、并向出具真实可靠的试验报告。

3.对胡家坝院区两台高压油少式开关柜、油浸式变压器进行维护保养（需更换或添加变压器油时，油料及费用由乙方负责）。

4.乙方负责预试时的停送电工作，并确保院方正常工作。